便携式抽滤器

本便携式抽滤器自带电源，可以实现现场抽滤。

产品特点：

1.自带高容量锂电池，适合野外现场使用，续航时间长达20小时；

2.轻便小巧，整机重约5kg，适合携带；

3.操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便；

4.选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

5.集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；

6.样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子；

7.使用0.45μm水系微孔滤膜；

8.电池余量液晶屏显示，另外可增配多块锂电池，现场更换方便；

9.主体尺寸：245（L）*162（W）*342（H）mm。

操作流程

附一、作业指导书要求水样现场过滤

附二、环境保护标准要求水样现场过滤