**A1043电位滴定仪**



A1043电位滴定仪是化学实验室的一种理想的容量分析仪器，它适用于环保化工、冶金、制药等各行各业，用于酸碱滴定、氧化还原滴定、非水滴定各类电位滴定的成分分析。具有自动滴定功能，容量滴定值有LED直接数字显示，无论手滴或预设终点自动滴定都非常方便直观。

**仪器特点**

1、 具有自动吸液、自动注液、自动测定功能

2、 制的精密计量泵确保滴定结果的准确性

3、 三通转换阀及液路部分选用特殊材料制

成，耐腐蚀性极佳，可保证长期连续工作

4、系统密封良好确保液路中不产生气泡

**技术参数**

• 测量范围：0～±1999 mv 0.00～14.00pH

• 测量精度：0.1%F.S mv ±0.01pH

• 控制精度：±3mv ±0.03pH

• 滴定最小量：0.02ml

• 输入阻抗：>1012Ω

• 环境温度：5～40℃

• 相对湿度：≤85%

• 消耗功率：20w

• 重 量：3.6 kg

• 电源电压：交流220V±10% 50Hz±10%

• 外形尺寸：300mm×280mm×310mm

**标准配置**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 自动电位滴定仪主机 | A1043 | 台 | 1 |  |
| 2 | 复合电极 |  | 支 | 1 |  |
| 3 | 双盐桥参比电极 |  | 支 | 1 |  |
| 4 | 银-氯化银参比电极 |  | 支 | 1 |  |
| 5 | 电源线 |  | 支 | 1 |  |
| 6 | 玻璃电极 |  | 支 | 1 |  |
| 7 | 铂电极 |  | 支 | 1 |  |
| 8 | 银电极 |  | 支 | 1 |  |
| 9 | 滴定仪安装件 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 搅拌棒 |  | 个 | 3 |  |
| 11 | O型圈 |  | 个 | 3 |  |
| 12 | 滴定管 |  | 条 | 2 |  |
| 13 | 保险管 |  | 个 | 1 | （装入机内） |
| 14 | 聚乙烯管 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 合格证 | A1042 | 份 | 1 |  |
| 16 | 保修卡 | A1042 | 份 | 1 |  |
| 17 | 说明书 | A1042 | 本 | 1 |  |