1.北京中瑞祥热敏式风速风量计/便携式风速仪型号：ZRX-27133

风速测量范围

0.3~30m/s

风速测量误差

±3%±0.1dgt

风速单位选择

m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph

风量测量范围

0~999900m3/min

最大\最小值测量

有

风温测量

0~45℃

温度误差

±2℃

℃/℉单位转换

有

背光显示

有

低点提示

有

模拟量显示

有

分辨率

0.1m/s

数据通讯

USB

数据存储

500笔