崂应3030型 废气智能二噁英采样仪

一、产品概述

本仪器可应用于废气污染源中二噁英类物质样品的采集，在危险废物焚烧处置设施、医疗废物焚烧处理设施和水泥窑共处置危险废物设施、建设项目竣工环境保护验收、监督性检测过程中的二噁英类检测、生活垃圾焚烧设施二噁英排放检测以及其它可应用的场合。

二、执行标准

◆ HJ/T 48-1999   《烟尘采样器技术条件》

◆ HJ/T365-2007   《危险废物（含医疗废物）焚烧处置

设施二噁英排放监测技术规范》

◆ HJ 77.2-2008  《环境空气和废气 二噁英类的测定

同位素稀释高分辨气相色谱——高分辨质谱法》

三、产品特点

◆ 连接器件磨砂面设计，自身密闭性高

◆ 采用工业级大尺寸彩色触摸屏，显示信息量大

◆ 精准流量控制，等速跟踪响应时间快

◆ 模块化设计，体积小，重量轻，安装、拆卸方便

◆ 电动调节高度，适合不同高度的采样孔

◆ 大容量自动存储，U盘转存

◆ 配备多规格硼硅酸盐玻璃采样嘴

◆ 高性能进口采样泵，负载强，寿命长，免维护

◆ 高速无噪声打印，中文报表，内容可选

◆ 自动加热，制冷温控系统，自动跟踪，等速采样

◆ 测量大气压等各种压力及温度，自动校准传感器零点，采样中断电保护

◆ 支持中文输入烟道工况参数配置

◆ 预测废气温度、压力、气流速度等参数

| 订购指南 |
| --- |
| 标准配置 | 主机、组合采样管、滤膜保温箱、冷却水箱、冲击瓶、滤膜夹、高效汽水分离器、蛇形冷凝管、吸附柱、电动升降平台、各连接器件及封头、热敏打印机 |
| 可选配置 | 工业冷水机、钛取样管 |
| 选型目录 | 型号 | 功能 | 配置 |
|  | 崂应3030型 | 废气污染源二噁英采样 | 标准配置 |
|  | 崂应3030型 | 在标配基础上加自动制冷循环 | 加工业冷水机 |
|  | 崂应3030型 | 可选配钛取样管 | 配钛取样管 |

说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、

客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！